Форма N 1
к приложению N 1
к постановлению МТР и Э
Челябинской области
от 16 февраля 2017 г. N 5/10

                                                       УТВЕРЖДАЮ:
									  Технический директор
                                                       ________В.А. Алексеев
                                                       "____" __________ г.

                             Паспорт Программы

                                 ПРОГРАММА
                ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
            ЭФФЕКТИВНОСТИ ____ПАО «Уралавтоприцеп»___ НА 2016 г.
                         (наименование организации)
                         И НА ПЕРИОД ДО 2020 г.

Наименование Программы	"Программа энергосбережения и повышения  
энергетической эффективности АО «Уралавтоприцеп» 
на 2016 год и на период до 2020 года"	
Основание для разработки       
Программы                      		
Заказчик Программы             		
Основные разработчики          
Программы                      	СГЭ АО «Уралавтоприцеп»	
Цели и задачи Программы        	Снижение потерь электроэнергии при трансформации и транспортировке, снижение расхода электроэнергии, снижение потерь воды при передаче, контроль за количеством и качеством сбросов в систему канализации	
Сроки и этапы реализации       
Программы                      	2016-2020 г.г.	
Затраты на Программу в целом и 
по этапам                      	5 040 тыс. руб.	
Источники финансирования       
Программы                      	Собственные средства предприятия	
Основные мероприятия Программы 	Замена приборов освещения, ремонт и частичная замена кабельных линий, ремонт и частичная замена коммутационной аппаратуры, ремонт ТП, ремонт и частичная замена трасс водоснабжения, ремонт и частичная замена запорной аппаратуры, ремонт и частичная замена канализационных колодцев, установка приборов учета стоков	
Ожидаемые результаты           
выполнения Программы на        
конечный срок и на первый этап 
(в натуральном выражении)      	Снижение потерь при трансформации до 3%, снижение потерь при транспортировке на 1%, экономия электроэнергии на освещение до 20%, экономия водопотребления до 10%, экономия средств, используемых для прочистки канализационных коллекторов до 10%, ликвидация неучтенных стоков – 100% 	
Ожидаемый экономический эффект 
реализации Программы           	51 000 тыс. руб.	

Форма N 2
к приложению N 1
к постановлению МТР и Э
Челябинской области
от 16 февраля 2017 г. N 5/10

Информация
о программе в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности регулируемой организации
(заполняется в текущем периоде и на срок действия программы)

N 
п/п	Целевой показатель     
энергосбережения и     
повышения энергетической  
эффективности	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической       
эффективности для достижения целевого показателя	Ожидаемые результаты	Примечание	
	Наименование
показателя	ед.
из.	Значение 
показателя	N 
п/п	Наименование
мероприятия	Период   
проведения 
мероприятия	Количественный
показатель	Расходы на 
мероприятие, тыс. руб.	Источник   
финансирования	в натуральном выражении	экономический
эффект,   
тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроэнергия	кВт*ч/год	1 000 000	1	Ремонт и частичная замена коммутационной аппаратуры	2016-2020	20 шт.	400	Собственные средства	300000 кВт*ч/год	900 в год		
				2	Замена приборов освещения на светодиодные	2016-2020	100 шт.	300	Собственные средства	400 000 кВт*ч/год	1200 в год		
				3	Ремонт высоковольтного кабеля	2016	4 шт.	200	Собственные средства	100 000 кВт*ч/год	300 в год		
				4	Ремонт зданий трансформаторных подстанций	216-2020	5 шт.	1 000	Собственные средства	200 000 кВт*ч/год	600 в год		
2	Транспортировка воды	м3	6500	1	Замена ветхих участков сетей	2016-2020	1 км	500 	Собственные средства	6 000 м3 в год	174 в год		
				2	Ремонт и замена запорной арматуры	2016-2020	3	40	Собственные средства	500 м3 в год	14 в год		
3	Транспортировка стоков	м3	7 200 000	1	Ремонт канализационных колодцев	2016-2020	2	100	Собственные средства		200 в год		
				2	Установка приборов учета стоков	2016-2017	2	2500	Собственные средства	7 200 000 м3 в год	50 400 в год		
Форма N 8
к приложению N 1
к постановлению МТР и Э
Челябинской области
от 16 февраля 2017 г. N 5/10

Сравнительные целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации, осуществляющей деятельность в сфере электроэнергетики (заполняется в текущем периоде и на срок действия программы)
№
п/п	Наименование
целевого
показателя	Ед.
изм.	Факт за предыдущий календарный год (2016 год)	Показатели по результатам проведенного энергетического обследования/показатели потенциала повышения энергетической эффективности (нужное подчеркнуть) <*>		План/прогноз		Мероприят ия по энергосбере жению и
повышению
энергетичес
кой
эффективно
сти,	Примечание	
				2013	2014	2015	на	на	на	на	обеспечива		
				год	год	год	2017год
(план)	2018год
(прогн
оз)	2019год
(прогн
оз)	2020год
(прогн
оз)	ющие достижение соответству ющих показателей (ссылка на пункты формы N 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	доля расхода электрической энергии на собственные нужды	%	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	нет		
2	доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче в сетях предприятия	% к отпуску
в сеть	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	нет		
3	ввод/выбытие
(демонтаж)
электрической
мощности	МВт	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	установленная
мощность	МВт	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8			
5	присоединенная
мощность	МВт	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8			
6	общее количество
осветительных
устройств	шт	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024			
7	количество осветительных устройств с использованием светодиодов	шт	35	0	0	2	135	235	335	435			
8	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	3,42	0	0	0,1	13,18	23	33	42,5			
9	прочие показатели с расшифровкой (по усмотрению регулируемой организации)												
													
<*> В случае отсутствия показателей обязательного энергетического обследования в графах 5, 6, 7 указываются показатели потенциала повышения энергетической эффективности соответствующих показателей с указанием в графе 13 ссылки на отсутствие энергетического паспорта.

 Форма N 9
к приложению N 1
к постановлению МТР и Э
Челябинской области
от 16 февраля 2017 г. N 5/10

Перечень
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности организации, осуществляющей деятельность в сфере электроэнергетики 
(заполняется в текущем периоде и на срок действия программы)

NN  
п/п  	Мероприятие    
Программы,     
направленное на  
достижение целей, с
указанием     
наименования    
объекта, адреса  
стройки      	Финансовые потребности для реализации  
мероприятий, тыс. руб.          	Срок    
проведения 
мероприятия
(год,   
квартал)  	Примечание:  
указать на   
наличие данных 
мероприятий в 
инвестиционной 
и (или) иных  
программах   
предприятия  
применительно к
регулируемому 
виду      
деятельности, 
дополнительного
финансирования 
не требуется  	
		Всего	1 этап   
реализации 
мероприятий
Программы 
(2016)   	2 этап   
реализации 
мероприятий
Программы 
(2017год)   	.3 этап  
реализации 
мероприятий
Программы 
(2018год)   	.4 этап  
реализации 
мероприятий
Программы 
(2019год)   	.5 этап  
реализации 
мероприятий
Программы 
(2020 год)   			
1   	2         	3  	4     	5     	6     			7     	8       	
	Раздел I.          
Организационные    
мероприятия по     
управлению         
энергосбережением  
1. Проведение      
энергетического    
аудита             
2. Анализ качества 
предоставляемых    
услуг              
3. Оценка          
аварийности и      
потерь             
4. Другие          
(например,         
разработка         
нормативов потерь, 
анализ договоров на
предмет выявления  
положений,         
препятствующих     
реализации мер по  
повышению          
энергетической     
эффективности,     
анализ и           
оптимизация        
установленной      
мощности, схем     
энергоснабжения,   
распределения      
электрической      
нагрузки,          
пропаганда,        
обеспечение        
заключения,        
контроль и         
мониторинг за      
реализацией        
энергосервисных    
контрактов, прочие 
мероприятия)       									
1.1. 	Мероприятие 1      	х  	х     	х     	х     			х     		
	Всего потребность  
за период,         									
	Итого потребность  
по Разделу I       									
	Раздел II.         
Мероприятия по     
модернизации       
оборудования,      
используемого для  
передачи           
электрической      
энергии, в том     
числе замене       
оборудования       									
2.1. 	Мероприятие 1      	х  	х     	х     	х     			х     		
	...                									
	Итого потребность  
по Разделу II      									
	Раздел III.        
Мероприятия по     
внедрению          
энергосберегающих  
технологий         									
3.1. 	Мероприятие 1      	х  	х     	х     	х     			х     		
	... Установка осветительных устройств с использованием светодиодов	900	100	200	200	200	200	2016-2020 г.г.		
	Итого потребность  
по Разделу III     	900	100	200	200	200	200			
	Раздел IV.         
Мероприятия по     
сокращению потерь  
электрической      
энергии при        
передаче           									
4.1. 	Мероприятие 1      	х  	х     	х     	х     			х     		
4.1.	...Ремонт кабельной линии 6 кВ                 	200	200					2016 г. (перенос на 2017 г.)	Нарушение договора на ремонт кабеля	
4.2.	Ремонт зданий трансформаторных подстанций	1 000	200	200	200	200	200	2016-2020 г.г		
4.3.	Ремонт и частичная замена коммутационной аппаратуры	400	100	150	150			2016-2020 г.г		
	Итого потребность  
по Разделу IV      	1 600	500	350	350	200	200			
	Раздел V.          
Мероприятия по     
оснащению приборами
и                  
автоматизированными
системами учета    
энергоресурсов     									
5.1. 	Мероприятия по     
оснащению          
собственными       
приборами и        
автоматизированными
системами учета    
электроэнергии     									
5.1.1.	Мероприятие 1      	х  	х     	х     	х     			х     		
	...                									
	Итого потребность  
по разделу 5.1     									
5.2. 	Мероприятия по     
оснащению          
средствами         
коммерческого учета
электрической      
энергии            
потребителей       
электроэнергии     
предприятия        									
5.2.1.	Мероприятие 1      	х  	х     	х     	х     			х     		
	Всего потребность по разделу 5.2 
  									
	Итого по разделу V									
	Всего по разделам I
- V,               	2500	600	550	550	400	400			
										
					2018г.	2019г.	2020 г.				...					
																
	Наименование целевого показателя	Ед. изм.														
	1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11	12	13	
	доля расхода электрической  
энергии на собственные нужды (холостой ход)	%														
	доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче	% к  
отпуску
в сеть	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53									
	ввод/выбытие (демонтаж) мощности	МВт														
	установленная мощность	МВт	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6									
	присоединенная мощность	МВт														
	прочие показатели с расшифровкой (по усмотрению регулируемой организации)															
	доля электрической энергии, переданной по сетям через приборы учета	%	100	100	100	100	100									
	объем электрической энергии, отпускаемой потребителям, всего,	тыс.  
кВт.ч	21153	22000	22000	22000	22000									
	в том числе:															
	через приборы учета	тыс.  
кВт.ч	21153	22000	22000	22000	22000									
	по нормативам потребления (расчетным методом)	тыс.  
кВт.ч														
	доля электрической энергии, отпускаемой сторонним потребителям через приборы учета	%	100	100	100	100	100									

Форма N 10
к приложению N 1
к постановлению МТР и Э
Челябинской области
от 16 февраля 2017 г. N 5/10

Целевые показатели
работы в области учета электрической энергии организации, осуществляющей деятельность в сфере электроэнергетики
(заполняется в текущем периоде и на срок действия программы)

NN 
п/п	Наименование целевого   
показателя	Ед. 
изм.	Факт
2016 г.	План
2017 г.	Прогноз	Примечание	
					2018 г.	2019 г.	2020 г.		
1.	Доля электрической энергии, переданной по сетям через приборы учета	%	100	100	100	100	100		
2.	Объем электрической энергии, отпускаемой потребителям, всего,	тыс. 
кВт.ч	9140	9470	9470	9470	9470		
	в том числе:								
2.1.	через приборы учета	тыс. 
кВт.ч	9140	9470	9470	9470	9470		
2.2.	по нормативам потребления 
(расчетным методом)	тыс. 
кВт.ч							
3.	Доля электрической энергии, отпускаемой сторонним потребителям через приборы учета	%	100	100	100	100	100		
4.	Произведенные (планируемые) затраты на установку приборов учета (средств коммерческого    
учета), всего,	тыс. 
руб.							
	в том числе:								
4.1.	собственных приборов учета
отпуска электрической энергии	тыс. 
руб.							
4.2.	средств коммерческого учета потребителей электрической энергии	тыс. 
руб.							
4.3.	прочих собственных средств
коммерческого учета (расписать)	тыс. 
руб.							

Форма N 11
к приложению N 1
к постановлению МТР и Э
Челябинской области
от 16 февраля 2017 г. N 5/10

Показатели
эффективности реализации Программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организации, осуществляющей деятельность в сфере электроэнергетики
(заполняется в текущем периоде и на срок действия программы)

NN 
п/п	Показатели	Ед.  
изм.	Факт
2016
г.	План
2017
г.		Прогноз      
(нарастающим   
итогом с начала  
реализации    
программы)	Примечание	
					2017
г.	2018 -
 
гг.	2019 г.	2020 
гг.		
1.	Затраты на выполнение программы	тыс. 
руб.	264	400 тыс. руб.						
2.	Результаты реализации 
мероприятий Программы:			.						
	- объем экономии энергоресурсов:	тыс. 
кВт.ч	10	100	210	310		410		
	- экономический эффект	тыс. 
руб.	35	300	630	930		1230		

Форма N 12
к приложению N 1
к постановлению МТР и Э
Челябинской области
от 16 февраля 2017 г. N 5/10

Показатели
энергетической эффективности объектов,
создание или модернизация которых планируется
инвестиционными программами энергоснабжающей организации
(применительно к регулируемым видам деятельности
по энергоснабжению потребителей и передаче
электрической энергии)

Наименование  
целевого    
показателя	Ед.  
изм.	Наименование объекта N 1,
адреса стройки
ПАО «Уралавтоприцеп»	Примечание	Наименование
объекта N 2,
адреса   
стройки	
		Факт
2016г.	План
2017г.	Прогноз			
				2018г.	2019г.	2020 г.		...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
доля расхода электрической  
энергии на собственные нужды (холостой ход)	%								
доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче	% к  
отпуску
в сеть	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53			
ввод/выбытие (демонтаж) мощности	МВт								
установленная мощность	МВт	10,6	10,8	10,8	10,8	10,8			
присоединенная мощность	МВт	10,6	10,8	10,8	10,8	10,8			
прочие показатели с расшифровкой (по усмотрению регулируемой организации)									
доля электрической энергии, переданной по сетям через приборы учета	%	100	100	100	100	100			
объем электрической энергии, отпускаемой потребителям, всего,	тыс.  
кВт.ч	9140	9470	9470	9470	9470			
в том числе:									
через приборы учета	тыс.  
кВт.ч	9140	9470	9470	9470	9470			
по нормативам потребления (расчетным методом)	тыс.  
кВт.ч								
доля электрической энергии, отпускаемой сторонним потребителям через приборы учета	%	100	100	100	100	100			

Форма N 13
к приложению N 1
к постановлению МТР и Э
Челябинской области
от 16 февраля 2017 г. N 5/10
Сравнительные (целевые) показатели
программных заданий организации коммунального комплекса
в сфере водоснабжения и водоотведения

Наименование   
целевого     
показателя	Наименование   
целевого     
показателя	Ед. изм.	Факт за  
предыдущий 
календарный
год ( 2016 год)	Показатели по     
результатам проведенного      
энергетического    
обследования/показатели потенциала повышения  
энергетической     
эффективности     
(нужное подчеркнуть)<*>	План/прогноз	Мероприятия по 
энергосбережению
и повышению   
энергетической 
эффективности, 
обеспечивающие 
достижение   
соответствующих 
показателей	Примечание	
				2013  
год	2014  
год	2015  
год	на 
2017
год	на  
2018 
год  
(план)	на 2019 
год   
(прогноз)	на 2020 
(прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	111	12	13	
1	удельный расход электроэнергии на 
1 куб. м- подъем (перекачка)-очистка         
(очистка) -транспортировка   
(транспортирование и утилизация)	кВт.ч/куб. м	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6			
2	доля расхода воды на собственные    нужды организации коммунального     комплекса:        
- технологические 
- хоз. бытовые	% к объему 
выработки/ покупки  
(отведенных стоков)	68 (хоз.быт)	68 (хоз.быт)	68 (хоз.быт)	68 (хоз.быт)	68 (хоз.быт)	68 (хоз.быт)	68 (хоз.быт)	68 (хоз.быт)			
3	доля потерь воды в сетях	% к отпуску
в сеть	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	установленная (паспортная) мощность оборудования - подъем (перекачка) - очистка (очистка) – транспортировка (транспортирование и утилизация)	кВт/ч в год	134100				134100	134100	134100	134100			
		куб. м/год											
5	процент фактического использования     
мощности	%	80				80	80	80	80			
6	ввод/выбытие (демонтаж) мощности (нужное подчеркнуть) <**>	куб. м/год											
7	Общее количество осветительных устройств	шт	2	2	2	2	2	2	2	2			
8	Количество осветительных устройств с использованием светодиодов	шт	0	0	0	2	2	2	2	2			
9	Доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	0	0	0	0	0	100	100	100			
10	прочие показатели с расшифровкой (по усмотрению регулируемой организации)												

--------------------------------
<*> В случае отсутствия показателей обязательного энергетического обследования в графах 4, 5, 6 указываются показатели потенциала повышения энергетической эффективности соответствующих показателей с указанием в графе 12 ссылки на отсутствие энергетического паспорта.
<**> В случае ввода/выбытия (демонтажа) мощности предоставить подробные пояснения.
Форма N 14
к приложению N 1
к постановлению МТР и Э
Челябинской области
от 16 февраля 2017 г. N 5/10

Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности организации коммунального комплекса
в сфере водоснабжения и водоотведения

NN  
п/п	Мероприятие Программы, направленное на достижение целей, с
указанием наименования объекта, адреса стройки	Финансовые потребности для реализации  
мероприятий, тыс. руб.	Срок    
проведения 
мероприятия
(год,   
квартал)	Примечание:  
указать на наличие  данных мероприятий в 
инвестиционной 
и (или) иных  
программах   
предприятия  
применительно к
регулируемому 
виду деятельности, 
дополнительного
финансирования 
не требуется	
		Всего	1 этап   
реализации 
мероприятий
Программы 
(год)	2 этап   
реализации 
мероприятий
Программы 
(год)	... этап  
реализации 
мероприятий
Программы 
(год)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Раздел I.          
Организационные мероприятия по управлению энергосбережением  
1. Проведение энергетического аудита             
2. Анализ качества предоставляемых услуг              
3. Оценка  аварийности и потерь             
4. Другие (например, анализ договоров на предмет выявления положений, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности, анализ и оптимизация количества         насосного оборудования и их установленной мощности, пропаганда,       
обеспечение заключения, контроль и мониторинг за реализацией        
энергосервисных контрактов, прочие мероприятия)							
1.1.	Мероприятие 1	х	х	х	х	х		
	Всего потребность за период							
	в том числе:							
	собственные источники							
	в том числе:							
	прибыль в тарифе							
	амортизационные отчисления							
	средства на кап.ремонт из себестоимости							
	прочие средства из себестоимости							
	средства, полученные от применения надбавки к тарифам							
	средства, полученные от применения тарифов на подключение							
	прочие собственные источники (в том числе себестоимость и прибыль от иных видов деятельности)							
	привлеченные средства							
	в том числе:							
	заемные средства							
	бюджетные средства, всего							
	федеральный бюджет							
	областной бюджет							
	местный бюджет							
	средства внебюджетных фондов							
	прочие источники (расписать)							
1.2.	Мероприятие 2	х	х	х	х	х		
	...							
	Итого потребность по Разделу I							
	в том числе:							
	собственные источники							
	в том числе:							
	прибыль в тарифе							
	амортизационные отчисления							
	средства на кап. ремонт из  себестоимости							
	прочие средства из себестоимости							
	средства, полученные от применения надбавки к тарифам							
	средства, полученные от применения тарифов на подключение							
	прочие собственные источники (в том числе себестоимость и прибыль от иных видов деятельности)							
	привлеченные средства							
	в том числе:							
	заемные средства							
	бюджетные средства, всего							
	федеральный бюджет							
	областной бюджет							
	местный бюджет							
	средства внебюджетных фондов							
	прочие источники (расписать)							
	Раздел II. Мероприятия по модернизации  оборудования, используемого для выработки (отведения), транспортировки водного ресурса, в 
том числе замене оборудования							
2.1.	Мероприятие 1	х	х	х	х	х		

	Итого потребность по Разделу II							
	в том числе:							
	...собственные источники							
	Раздел III. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий							
3.1.	Мероприятие 1	х	х	х	х	х		
	...							
	Итого потребность по Разделу III							
	в том числе:							
	...							
	Раздел IV. Мероприятия, направленные на снижение потребления        
энергетических ресурсов на собственные нужды							
4.1.	...замена ветхих участков сетей	500	100	200	200	2016-2020		
4.2.	Ремонт и замена запорной арматуры	40	12	14	14	2016-2020		
	Итого потребность по Разделу IV	540						
	в том числе:							
	...собственные источники	540						
	Раздел V. Мероприятия по сокращению потерь воды в сетях при   
передаче							
5.1.	Мероприятие 1	х	х	х	х	х		
	...Ремонт канализационных колодцев	100	50	50		2016-2017		
	Итого потребность по Разделу V	100						
	в том числе:							
	...собственные источники	100						
	Раздел VI. Мероприятия по оснащению приборами и                  
автоматизированными системами учета ресурсов (воды, электро- и теплоэнергии)							
6.1.	Мероприятия по оснащению собственными приборами и        автоматизированными системами учета энергоресурсов (воды, электро- и теплоэнергии, прочих)							
6.1.1.	Мероприятие 1	х	х	х	х	х		
	...установка приборов учета стоков	2000	600	1400		2016-2017		
	Итого потребность по Разделу 6.1	2000	600	1400		2016-2017		
	в том числе:							
	собственные источники,	2000	600	1400		2016-2017		
	в том числе:							
	прибыль в тарифе							
	амортизационные отчисления в тарифе							
	средства на кап. ремонт из себестоимости							
	средства из себестоимости							
	средства, полученные от применения надбавки к тарифам							
	средства, полученные от применения тарифов на подключение							
	прочие собственные источники (в том числе прибыль от иных видов деятельности)	2000	600	1400		2016-2017		
	привлеченные средства,							
	в том числе:							
	заемные средства							
	бюджетные средства, всего							
	федеральный бюджет							
	областной бюджет							
	местный бюджет							
	средства внебюджетных фондов							
	прочие источники (расписать)							
6.2.	Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета водного ресурса потребителей предприятия							
6.2.1.	Мероприятие 1	х	х	х	х	х		
	Всего потребность за период							
	в том числе:							
	собственные источники							
	в том числе:							
	прочие собственные источники (в том числе себестоимость и прибыль от иных видов деятельности)							
	привлеченные средства							
	в том числе:							
	заемные средства							
	бюджетные средства, всего							
	федеральный бюджет							
	областной бюджет							
	местный бюджет							
	средства внебюджетных фондов							
	прочие источники (расписать) (в том числе средства потребителей)							
	Итого потребность по Разделу 6.2							
	в том числе:							
	собственные источники,							
	в том числе:							
	прочие собственные источники (в том числе себестоимость и прибыль от иных видов деятельности)							
	привлеченные средства							
	в том числе:							
	заемные средства							
	бюджетные средства, всего							
	федеральный бюджет							
	областной бюджет							
	местный бюджет							
	средства внебюджетных фондов							
	прочие источники (расписать) (в том числе средства потребителей)							
	Итого потребность по Разделу VI							
	в том числе:							
	собственные источники							
	в том числе:							
	прибыль в тарифе							
	амортизационные отчисления							
	средства на кап. ремонт из себестоимости							
	прочие средства из себестоимости							
	средства, полученные от применения надбавки к тарифам							
	средства, полученные от применения тарифов на подключение							
	прочие собственные источники (в том числе себестоимость и прибыль от иных видов деятельности)							
	привлеченные средства							
	в том числе:							
	заемные средства							
	бюджетные средства, всего							
	федеральный бюджет							
	областной бюджет							
	местный бюджет							
	средства внебюджетных фондов							
	прочие источники (расписать)							
	Всего по разделам I - VI,							
	в том числе:							
	собственные источники,							
	в том числе:							
	прибыль в тарифе							
	амортизационные отчисления							
	средства на кап. ремонт из себестоимости							
	прочие средства из себестоимости							
	средства, полученные от применения надбавки к тарифам							
	средства, полученные от применения тарифов на подключение							
	прочие собственные источники (в том числе себестоимость и прибыль от иных видов деятельности)							
	привлеченные средства							
	в том числе:							
	заемные средства							
	бюджетные средства, всего							
	федеральный бюджет							
	областной бюджет							
	местный бюджет							
	средства внебюджетных фондов							
	прочие источники (расписать)							

Форма N 15
к приложению N 1
к постановлению ЕТО
от 20 апреля 2010 г. N 16/7
Целевые показатели
работы в области учета воды и сточных вод

NN 
п/п	Наименование    
целевого показателя	Ед. изм.	Факт
2016г.	План
2017г.	Прогноз	Примечание	
					2018г.	2019г.	2020г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Доля воды, отпускаемой от      
водозаборов через приборы учета (доля сточных вод,        
поступаемых через приборы учета)	% от объема
выработки 
(от реализации)	100/1	100/100	100/100	100/100	100/100	Водоснабжение/водоотведение	
2.	Объем выработки воды (отведение стоков), отпускаемой         
потребителям, всего	тыс. куб. м	5/5	5/6 000	5/6 000	5/6 000	5/6000	Водоснабжение/водоотведение	
	в том числе:								
2.1.	через приборы учета	тыс. куб. м	5/5	5/6 000	5/6 000	5/6 000	5/6000	Водоснабжение/водоотведение	
2.2.	по нормативам потребления	тыс. куб. м							
3.	Доля объемов воды, отпускаемой         
собственным потребителям        
через приборы учета	% от    
реализации	100/1	100/100	100/100	100/100	100/100	Водоснабжение/водоотведение	
4.	Произведенные (планируемые)       
затраты на установку приборов, всего,	тыс. руб.	600	1400					
	в том числе:								
4.1.	собственных приборов учета	тыс. руб.	600	1400					
4.2.	средств коммерческого учета 
потребителей воды	тыс. руб.							
4.3.	собственных средств коммерческого учета покупной воды (очистки сточных вод
сторонними организациями)	тыс. руб.							
4.4.	прочих собственных средств             
коммерческого учета (расписать)	тыс. руб.							

Форма N 16
к приложению N 1
к постановлению ЕТО
от 20 апреля 2010 г. N 16/7
Затраты
и эффективность программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организации
коммунального комплекса в сфере водоснабжения
и водоотведения

NN 
п/п	Показатели	Ед.  
изм.	Факт
2016г.	План
2017г.	Прогноз (нарастающим   
итогом с начала реализации программы)	Примечание	
					2017
г.	2018гг.	2019-2020 -
 гг.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Затраты на выполнение программы	тыс. руб.		2200					
2.	Результаты реализации мероприятий Программы - объем экономии энергоресурсов:								
	выработанной воды (отведение стоков)	тыс.куб.м	0	0					
	электроэнергии	тыс. кВт.ч	10	100					
	покупной воды (очистки сточных вод сторонними организациями)	тыс. куб. м							
	Экономический эффект	тыс. руб.	35	10 000					

Форма N 17
к приложению N 1
к постановлению ЕТО
от 20 апреля 2010 г. N 16/7

Показатели
энергетической эффективности объектов, создание
или модернизация которых планируется инвестиционными
программами организации коммунального комплекса
(применительно к регулируемым видам деятельности
по водоснабжению, водоотведения потребителей)

   Наименование   
     целевого     
    показателя    	 Ед. изм. 	Наименование объекта N 1,
     адреса стройки      	Примечание	Наименование
объекта N 2,
   адреса   
  стройки   	
		Факт
2016
 г. 	План
2017
 г. 	    Прогноз    			
				2018
 г. 	2019
 г. 	2020
 г.  		    ...     	
        1         	    2     	 3  	 4  	 5  	 6  	  7  	    8     	     9      	
удельный расход   
электроэнергии на 
1 куб. м          
- подъем          
(перекачка)       
- очистка         
(очистка) -       
транспортировка   
(транспортирование
и утилизация)     	кВт.ч/куб.
    м     	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6			
доля расхода воды 
на собственные    
нужды организации 
коммунального     
комплекса:        
- технологические 
- хоз. бытовые    	% к объему
выработки 
(покупки) 	68	68	68	68	68			
доля потерь воды в
сетях             	   % к    
отпуску в 
   сеть   	-	-	-	-	-			
установленная     
(паспортная)      
мощность          
оборудования      
- подъем          
(перекачка)       
- очистка         
(очистка) -       
транспортировка   
(транспортирование
и утилизация)     	 кВт/ч в  
   год    	314000	314000	314000	314000	314000			
	куб. м/год								
процент           
фактического      
использования     
мощности          
- подъем          
(перекачка)       
- очистка         
(очистка) -       
транспортировка   
(транспортирование
и утилизация)     	    %     	80	80	80	80	80			
прочие показатели 
с расшифровкой (по
усмотрению        
регулируемой      
организации)      									
доля потерь воды в
сетях             	   % к    
отпуску в 
   сеть   	0	0	0	0	0			
ввод/выбытие      
(демонтаж)        
мощности          	куб. м/год								
прочие показатели 
с расшифровкой (по
усмотрению        
регулируемой      
организации)      									
доля воды,        
отпускаемой от    
водозаборов через 
приборы учета     	    %     	100	100	100	100	100			
объем воды        
(стоков),         
отпускаемой       
потребителям,     
всего             	куб. м/год	12000	12000	12000	12000	12000			
в том числе:      									
через      приборы
учета             	куб. м/год	12000	12000	12000	12000	12000			
по нормативам     
потребления       	куб. м/год								
доля воды         
(стоков),         
отпускаемой       
собственным       
потребителям через
приборы учета     	    %     								

Форма N 8
к приложению N 1
к постановлению ЕТО
от 20 апреля 2010 г. N 16/7

Сравнительные (целевые) показатели
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности энергоснабжающей организации

 Наименование 
   целевого   
  показателя  	  Ед.  
 изм.  	  Факт за  
предыдущий 
календарный
год (2016
   год)    	     Показатели по     
      результатам      
     проведенного      
    энергетического    
обследования/показатели
 потенциала повышения  
    энергетической     
     эффективности     
 (нужное подчеркнуть)  
<*>	         План/прогноз          	 Мероприятия по 
энергосбережению
  и повышению   
 энергетической 
 эффективности, 
 обеспечивающие 
   достижение   
соответствующих 
  показателей   
   (ссылка на   
    пункты      
   формы N 9)   	Примечание	
			 _____  
  год   	 ____ 
 год  	 ____  
  год  	 на 
2017
год 	  на  
 2018 
 год  
(план)	 на 2019 
   год   
(прогноз)	 на 2020 
   год   
(прогноз)			
      1       	   2   	     3     	   4    	  5   	   6   	 7  	  8   	    9    	   10    	       11       	    12    	
доля расхода  
электрической 
энергии на    
собственные   
нужды         	   %   	65				65	65	65	65			
доля расхода  
(потерь)      
электрической 
энергии при ее
передаче в    
сетях         
предприятия   	  % к  
отпуску
в сеть 	1,51				1,51	1,51	1,51	1,51			
ввод/выбытие  
(демонтаж)    
электрической 
мощности      	  МВт  											
установленная 
мощность      	  МВт  	6,12				6,12	6,12	6,12	6,12			
присоединенная
мощность      	  МВт  	10				10	10	10	10			
прочие        
показатели с  
расшифровкой  
(по усмотрению
регулируемой  
организации)  												

--------------------------------
<*> В случае отсутствия показателей обязательного энергетического обследования в графах 4, 5, 6 указываются показатели потенциала повышения энергетической эффективности соответствующих показателей с указанием в графе 12 ссылки на отсутствие энергетического паспорта.