СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

за 20.06.2018 г.

Участок  231  Челябинский РЭС

Предприятие:

ПАО «Уралавтоприцеп»

Номер договора 0080

Вид экономической деятельности: 34.20

Производство автомобильных кузовов; производство прицепов, полуприцепов и

контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами  транспорта.

№ счетчика: 01089371; 01089380.

Место установки: ЗРУ 6-10 кВ ГПП-16  ЗАО «Электросеть»; яч.125 и яч.126 соответственно.

| Диапазон времени (время московское) | Часовые активные нагрузки, кВт (без субабонентов) |
| --- | --- |
| 00,00-01,00 | 456 |
| 01,00-02,00 | 402 |
| 02,00-03,00 | 406 |
| 03,00-04,00 | 586 |
| 04,00-05,00 | 580 |
| 05,00-06,00 | 509 |
| 06,00-07,00 | 497 |
| 07,00-08,00 | 1 257 |
| 08,00-09,00 | 1 368 |
| 09,00-10,00 | 1 323 |
| 10,00-11,00 | 1 298 |
| 11,00-12,00 | 1 302 |
| 12,00-13,00 | 1 165 |
| 13,00-14,00 | 1 308 |
| 14,00-15,00 | 1 257 |
| 15,00-16,00 | 1 223 |
| 16,00-17,00 | 1 301 |
| 17,00-18,00 | 1 288 |
| 18,00-19,00 | 1 232 |
| 19,00-20,00 | 1 364 |
| 20,00-21,00 | 1 279 |
| 21,00-22,00 | 1 008 |
| 22,00-23,00 | 805 |
| 23,00-24,00 | 459 |
| Суточное электропотребление, кВт*ч | 23673 |

День проведения замера является:  характерным.

Режим работы предприятия: 16 ч.

Удельный вес рабочего дня: 100%, субботнего дня  80%, воскресного и праздничного дня 60%.

Главный энергетик						В.В. Калиниченко